附件

大模型算力工具参数要求

各位供应商：

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ0014进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

（一）需满足的标准要求：

《GB/T 36951-2018信息安全技术 物联网感知终端应用安全技术要求》

（二）主要技术指标

1、产品支持可穿戴设备智能语音系统语音信息合规自动化测试，支持自动化检测被测试智能语音系统中是否存在不符合《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《互联网信息服务管理办法》等法律法规要求的语音信息内容，覆盖涉及政治、暴力、色情等违法违规内容的合规测试。

2、产品语音信息支持自动化测试执行，包括自动化模拟被测试智能语音系统语音对话内容，语音对话内容实时展现。

3、产品支持语音信息合规测试过程的完整对话音频及文字信息的记录数据采集、存储及分析。

4、产品支持包括但不限于：智能手表、智能手环、AR智能眼镜、智能家庭屏、智能健身镜、智能体感机、智能健腹轮、智能动感单车等样品语音系统对话检测。

5、产品支持模板测试模板配置，能够根据被测试智能语音系统的测试需求，进行测试模板配置。

6、产品支持自定义检测规则库，能够根据测试需要批量导入测试规则库。

7、产品支持健康、运动、语音信息合规测试问题分类分级，能够根据测试发现问题类别、问题严重程度进行归类。

8、产品支持健康、运动、语音、影像信息合规测试结果、测试报告的自动化生成及导出，支持测试报告模板自定义。

9、产品支持健康、运动、语音、影像信息合规测试结果评分，内置评分模型。

10、产品内置健康、运动、语音、影像信息合规测试数据集，数据集数据量在2万条以上。

11、产品支持基于人工智能大语言模型自动化报告生成，根据设备输出智能分析答案违规性。

12、产品支持高保真自然语音生成，具备接近真人发音的语调、节奏与情感表现力。自动添加句号、逗号、问号、感叹号等基本标点。

13、产品支持基于英伟达等主流显卡运行的人工智能算法，自动化生成健康、运动、语音等至少三个领域，每类至少5种测试用例、测试代码算法，共计30个测试用例、测试代码算法模型或测试数据集。

14、提供1000条以上的时序处理模型测试数据集。

15、配有智能手环1个：支持加速度计、心率检测、血氧检测。支持多种运动模式，支持定位系统，支持NFC功能和语音控制。

16、配有不同品牌智能手表2个，支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统。支持心率、血氧、加速度、陀螺仪、环境光、电子指南针传感器。支持Wi-Fi、蓝牙5.2，支持语音控制，兼容Android设备。

17、配有AR智能眼镜2个，支持双眼分辨率1920*1080，支持语音操控，运行内存≥2G，本机存储≥32G，支持蓝牙、Wi-Fi连接方式。

18、配有VR一体机1个，屏幕像素总数达到4k水准，刷新率≥70Hz，FOV（视场角）在90°~110°之间，内存大于等于4G，存储空间大于等于64G。

19、配有智能音箱1台，支持RAM：2GB  ROM：8GB，支持高清摄像头500万像素，8英寸触控屏，分辨率1280*800，支持语音交互。

20、配置算力卡一张，CUDA核心数≧16000个，晶体管数量≧700亿个，显存≧24GB。

（三）环境设施要求

检测网络应与其他网络采取隔离措施。如果同时进行多个检测项目，实验室应保持检测环境的有效分离。当检测活动在实验室以外场所进行时，其检测环境也应满足要求，并确保检测活动在受控环境下执行。当通过实验室以外的网络实施远程检测时，应注意影响网络正常运行的环境条件。

（四）配置清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型算力工具 | 套 | 1 |

（五）商务要求

1、交货时间：合同签订后60天内。

2、售后服务要求：

1）软件永久可用，提供三年软件质保服务，在质保期内因软件质量问题导致不能正常使用，均由生产厂家或中标供应商负责调试维修。软件使用期间，供货商承担免费为用户提供软件升级服务的义务。

2）软件安装调试、培训、维修、应用支持等全部技术服务由软件生产厂家或中标供应商直接负责。接到用户技术服务要求后，2 小时内做出响应，1天内派工程师到达现场服务。

3）现场培训：现场培训不得少于 2 次。包括但不限于测试工具使用操作、日常维护等。提供培训讲师负责的至少2次100人以上软件测试课程证明。培训课程内容除软件测试工具内容外，还应包括软件测试基础理论，信息安全测试基础理论，GB/T 25000.51标准对应质量特性测试技术方法，软件测试CNAS实验室质量体系等内容，应提供培训课程教材案例。

4）售后服务方案应提供不低于3个测试项目中对测试工具的应用（包含但不限于性能测试大并发项目、Web应用安全测试项目等），解决后期软件测试业务中工具临时使用的需求，补充测试工具能力。

3、价格要求：

1）货物总报价不超出80000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

4、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（六）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱chengjianghe@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、报价单必须在2025年10月14日（周二）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年10月15日（周三）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

厦门市产品质量监督检验院

2025年10月10日

报价单（参考）

报价人名称：                          项目编号∶XM2025-XJ0014                     货币单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ0014）所有技术参数要求。 |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章

报价时间：