附件
淋雨、IPX7、弹射设备搬迁组装服务参数要求
各位供应商： 
厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2026-XJ0004进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
[bookmark: _Hlk124497789]一、项目概况：
原电池滥用安全实验室3套防水、弹射类试验设备搬迁服务，设备清单：淋雨试验箱、IPX7试验机、电池弹射试验装置；其中淋雨、IPX7设备搬迁至物流中心运输安全实验室，电池弹射装置搬迁至高比能碰撞试验场安全实验室。
淋雨试验箱尺寸：约W3600×D2600×H5000mm
IPX7试验机：约W1500×D1500×H1500mm
弹射试验装置：直径1600mm
二、服务范围：
1.拆解作业：5米高立式淋雨试验箱库板分块拆解，喷淋管路、针管、水循环系统、电控单元分离，分类防护存放；IPX7水池管道拆解标记；
2.打包运输：防水、防磕碰包装所有库板、管路、精密喷淋头、弹射冲击组件，分场地转运至两处新实验室；
3.重组安装：淋雨箱体按原厂工艺重新拼装密封，更换全部老化喷淋针管、密封胶条、管路配件；电池弹射、IPX7水池管路及配电复原；
4.功能调试：淋雨均匀性、箱体水密性、水循环系统测试；IPX7浸水试验；电池弹射点火、燃烧调试；
5.调试与校准配合：负责机械结构校正、电气系统调试，开展模拟试验验证，配合安装恢复后整机精度校准；
6.淋雨箱拆装过程完整记录每块库板编号，复原后无漏水、渗水、拼接缝隙；
7.搬迁同步更换全部损耗喷淋配件，调试后淋雨满足GB/T 4857相关标准要求。
（二）商务要求
1、交货时间：合同签订后，招标人确定开工日期后30个工作日内完成全部设备搬迁、调试、验收交付。
2、售后服务要求：安装恢复时新对接的管路、线路质保不少于1年。
3、价格要求：
1）总报价不超出35000元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 
3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票。
4、付款方式
项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。
（三）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：
★1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件
★2、营业执照
二、报价须知
（一）报价方式： 
1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。
2、报价单必须在2026年8月12日18点00分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2026年8月13日8点30分。报价供应商无需到场。
（二）出现以下情况之一的，报价无效：
1、报价文件内容不完整的；
2、超过报价截止时间提交报价的；
3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；
5、报价文件不能实质性响应本询价函的。
6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。
7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。
（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。
（五）同一品牌认定标准：如果有多家报价人所报服务商为同品牌，无论其他品目号产品报价的品牌是否一样，均只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。


厦门市产品质量监督检验院
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报价单（参考）

报价人名称：                    项目编号∶XM2026-XJ0004                    货币单位：元
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	总价：大写：                                            小写：               

	所报价设备满足本项目（编号为XM2026-XJ0004）所有技术参数要求。


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

联系人：
联系人方式：


                                                                         报价人盖章
报价时间：



